| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ГАПОУ МО «ПЭК» |
| (подпись) |  | (подпись) |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ. 02 РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ.

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Количество часов по учебному плану:  144 часа (4 недели).

Рабочая программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с:

- Подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), и пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942)

- В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 823 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный N 33824), прекращается 31 декабря 2021 года.

Организация-разработчик:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж».

Разработчики:

Тимофеев П.А., мастер п/о ГАПОУ МО "ПЭК".

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 6 |
| - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 8 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 14 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

.

1.1. Цели и задачи производственной практики

Целью производственной практики является приобретение обучающимися первоначального опыта практической работы по ремонту теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения, для последующего овладения указанными видом профессиональной деятельности по профессии 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций.

Задачами производственной практики являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;

- приобретение первоначальных практических профессиональных умений обучающихся;

- приобретение в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- развитие общих и профессиональных компетенций.

1.2. Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь и иметь практический опыт:

| ПМ. 02 | Требования к умениям и практическому опыту |
| --- | --- |
| Ремонт теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. | Иметь практический опыт: -ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; -применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  | Уметь: -выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; -производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; -контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; -составлять техническую документацию ремонтных работ; |
|  | Знать: -конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; - объем и содержание отчетной документации по ремонту; -нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -типовые объемы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ; |

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики

Всего на освоение программы производственной практики по модулю ПМ.02 отведено 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ОПОП СПО в части освоения вида профессиональной деятельности «Ремонт теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения», необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по профессии 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

ПМ 02. Ремонт теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения.

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.2. | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.3. | Вести техническую документацию ремонтных работ. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.(п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 N 796) |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Содержание программы производственной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем практики | Содержание производственной практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ. 02 Ремонт теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |  | 144 |
| Тема 1. Вводное занятие | Ознакомление с рабочим местом. Ознакомление с техникой безопасности и правилами поведения в мастерской. | 7,2 | 1 |
| Тема 2. Организация и планирование ремонтов теплотехнического оборудования | Технология производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Конструкция, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Классификация, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; Типовые объемы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; Виды ремонтов и их планирование; Организация ремонтов теплотехнического оборудования; Приемка оборудования после ремонта; Подготовка и организация ремонта; Оборудование и оснастка; Вывод котла в ремонт. | 21,6 | 2 |
| Тема 3. Оборудования, инструмент и средства механизации ремонтных работ | Конструкция, принцип действия, основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо снабжения; Виды и способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо снабжения; Организация и проведение ремонта котельного оборудования; Очистка котельного оборудования от внутренних отложений; Повреждения трубной системы котла, замена поврежденных труб и змеевиков; Ремонт труб на месте установки; Ремонт вальцовочных соединений, креплений труб и змеевиков; Повреждения и ремонт барабанов котлов низкого и среднего давлений; Ремонт барабанов котлов высокого давления; Ремонт чугунных экономайзеров; Ремонт электродов электрического котла; Осмотр и обслуживание котлов; Повреждения и ремонт трубчатых воздухоподогревателей; Ремонт топок, обдувочных устройств, гарнитуры; Заключительные работы по ремонту котла. | 21,6 | 2 |
| Тема 4. Ремонтов элементов котельных установок и вспомогательного оборудования | Классификация, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; Ремонт дымососов и вентиляторов; Организация ремонта трубопроводов; Ремонт арматуры котлового оборудования; Ремонт насосов; Ремонт обмуровки и каркасов котла; Испытания котла. | 28,8 | 2 |
| Тема 5. Ремонт тепловых сетей | Классификация; Повреждения тепловых сетей; Дефектация тепловых сетей; Компенсаторы тепловых сетей; Изоляция тепловых сетей; Виды ремонтов тепловых сетей; Текущий ремонт тепловых сетей; Капитальный ремонт тепловых сетей; Планирование ремонта; Ремонтная документация; Организация ремонта тепловых сетей; Сдача и приемка в эксплуатацию тепловых сетей. | 28,8 | 2 |
| Тема 6. Ремонт тепловых пунктов | Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ; Текущий ремонт теплового пункта; Капитальный ремонт теплового пункта; Ремонт сальниковых компенсаторов; Ремонт вентилей, задвижек и кранов; Ремонт и ревизия оборудования тепловых установок потребителей; Ремонт подогревателей; Ремонт и испытания системы отопления и горячего водоснабжения; Контрольно-техническая документация; Порядок сдачи-приемки. | 28,8 | 2 |
| Тема 7. Выполнение комплексных работ Промежуточная аттестация | Выполнение самостоятельной работы. Сдача дневника практики и отчета по практике. Зачет. | 7,2 | 3 |

# Уровни освоения:

# 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

# 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

# 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета по теплоснабжению и теплотехническому оборудованию, лаборатории теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1.    Верстак слесарный с тисками.

2.    Сварочный аппарат.

3.    Станок заточный.

4.    Механизированный ручной инструмент.

5.    Приспособления и принадлежности.

6.    Инвентарь.

7.    Средства индивидуальной защиты.

8.    Плакаты и таблицы по изучаемым темам программы.

9.    Руководство по ремонту и эксплуатации.

10.    Оборудование для испытаний и опрессовки.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1.     Отрезки различных типов труб, трубные элементы разных диаметров и марок

стали, элементы крепежа трубной системы: подвески, компенсаторы

сальниковые, бобышки, гильзы, реперы, штуцера, тройники, отводы, фасонные

детали трубопроводов, элементы труб с разными повреждениями.

2.     Трубопроводная арматура: задвижки, клапаны предохранительные,

предохранительносбросный клапан, клапаны обратные, регулирующие; краны,

регуляторы давления, вентили регулирующие и запорные, элементы арматуры;

набивные материалы; подвески и опоры.

3.     Элементы парового котла: горелки, форсунки, образец обмуровки парового котла,

огнеупорные и теплоизоляционные материалы; кирпич шамотный, диатомитовый,

асбестовая ткань, стеклоткань, пенопласт, шлаковата, стекловата, вермикулит;

элементы питателя пыли, барабан котла (его часть или макет), элементы

поверхностей нагрева (коллектор, змеевик, опорная балка, дистанционная

гребенка), тарелки деаэратора.

4.     Насосное оборудование: насос с электроприводом небольших габаритных

размеров; детали насосов разного типа; вспомогательные материалы (сальники, и

т.д.).

5.     Такелажная оснастка: канаты (стальные, пеньковые и др.), стропы, сжимы, коуши,

талрепы, траверсы, крюки, скобы.

6.     Простейшие грузоподъемные механизмы.

7.     Средства малой механизации ремонтных работ.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.     Водоснабжение и водоотведение 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО/ Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г., 2016 (ЭБС Юрайт).

2.     Инженерное обустройство территорий. Мелиорация. Учебное пособие для СПО/ Базавлук В.А., 2017 (ЭБС Юрайт)

Интернет-ресурсы:

1.    http:// www.teplota.org.ua

2.    http:// www.oborudka.ru

3.    http:// www.teploenergetika.info

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются руководителем практики мастером производственного обучения (преподавателем профессионального цикла) в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф. зачета.

| Результаты (приобретенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Провидение анализа степени и причин износа теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. Определять неисправности в работе теплотехнического оборудования, их причины и способы предупреждения | Практические занятия |
| 2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Соблюдать правильную последовательность действий при сборке и разборке узлов и деталей оборудования. Правильно выполнять проверку узлов основного и вспомогательного оборудования, после различных видов ремонта в соответствии с инструкциями по эксплуатации. | Практические занятия |
| 3. Вести техническую документацию ремонтных работ. | Правильно оформлять наряддопуск и грамотно составлять и заполнять формуляры на ремонтные работы. Соблюдать правила техники безопасности. Полностью и точно определять нормы простоя оборудования и типовых объемов работ в соответствии с нормативной документацией на ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Практические занятия |