РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника и электроника

2023 год
СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Электротехника и электроника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.02 Электротехника и электроника» является обязательной частью обязательного профессионального блока ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 | подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | классификация электронных приборов, их устройство и область применения; |
|  | правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; |
|  | рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | основные законы электротехники; |
|  | снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; |
|  | собирать электрические схемы; | основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; |
|  | читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; |
|  |  | параметры электрических схем и единицы их измерения; |
|  |  | принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; |
|  |  | свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; |
|  |  | способы получения, передачи и использования электрической энергии; |
|  |  | характеристики и параметры электрических и магнитных полей. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32-120 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 32-120 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20-70 |
| лабораторные работы | 8-32 |
| практические занятия | 4-18 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1 Электрическое поле |  | 2/2 | 4/4 |  |
| Введение | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Структура учебной дисциплины. Электрическая энергия, ее свойства и применение. Производство и распределение электрической энергии |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.1 Однородное электрическое поле | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Электрическое поле и его характеристики. Работа сил электрического поля. Вещества в электрическом поле. |  |  |  |
|  | 2. Электрическая емкость. Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Расчет электростатической цепи |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | Расчет электростатической цепи |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока |  | 6/6 | 22/22 |  |
| Тема 2.1 Законы электрических цепей постоянного тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Электрический ток. Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей. Законы Ома для цепи постоянного тока. |  |  |  |
|  | 2. Работа и мощность тока. КПД источника тока. |  |  |  |
|  | 3. Способы соединения резисторов. Соединение резисторов звездой и треугольником. |  |  |  |
|  | 4. Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Законы Кирхгофа. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электроизмерительной аппаратуры. |  |  |  |
|  | Расчет электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений |  |  |  |
|  | Построение потенциальной диаграммы. |  |  |  |
|  | Взаимное преобразование треугольника и звезды |  |  |  |
|  | Применение законов Кирхгофа к разветвленной электрической цепи |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. Расчет электрической цепи методом свертывания. |  |  |  |
|  | 2. Метод наложения. Расчет разветвленной электрической цепи методом наложения. |  |  |  |
|  | 3. Метод узловых и контурных уравнений. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений. Метод контурных токов. Расчет разветвленной электрической цепи методом контурных токов. |  |  |  |
|  | 4. Метод узловых потенциалов. Расчет разветвленной электрической цепи методом узловых потенциалов |  |  |  |
|  | 5. Метод эквивалентного генератора. Расчет электрической цепи. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | Расчет электрической цепи методом узловых и контурных уравнений |  |  |  |
|  | Расчет электрической цепи методом контурных токов |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 3 Электромагнетизм |  | 4/4 | 14/14 |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Магнитное поле и его характеристики. Силы в магнитном поле. Магнитодвижущая сила и магнитное напряжение. Закон полного тока |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.2 Магнитные цепи | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Намагничивание ферромагнетиков. Циклическое перемагничивание. Магнитное поле на границе двух сред. |  |  |  |
|  | 2. Магнитные цепи: основные понятия и законы. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Прямая и обратная задача |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Расчет неоднородной магнитной цепи |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 3.3 Электромагнитная индукция | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 |
|  | 1. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон Ленца. |  |  |  |
|  | 2. Катушка индуктивности. Явление самоиндукции. Явление взаимоиндукции. Энергия магнитного поля |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 3.5 |
|  | Исследование явления электромагнитной индукции |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного тока |  | 14/14 | 58/58 |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный ток | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | Основные понятия о синусоидальном токе. Характеристики тока. Методы сложения и вычитания синусоидальных величин. Графическое изображение синусоидальных величин. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Сложение и вычитание синусоидальных величин |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.2 Расчет электрических цепей синусоидального тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Электрические цепи с активным или реактивным сопротивлением. Электрические цепи с активным и реактивным сопротивлением. |  |  |  |
|  | 2. Расчет простейших электрических цепей синусоидального тока. Построение векторных диаграмм |  |  |  |
|  | 3. Неразветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс напряжений. Расчет неразветвленной цепи синусоидального тока. |  |  |  |
|  | 4. Разветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс токов. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока. Смешанное соединение RLC элементов. Расчет смешанного соединения RLC элементов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Расчет электрических цепей переменного тока |  |  |  |
|  | Расчет цепи при смешанном соединении RLC элементов |  |  |  |
|  | Расчет электрических цепей переменного тока при резонансе токов |  |  |  |
|  | Определение вида и параметров цепей замещения приемников электрической энергии |  |  |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и катушки. |  |  |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и конденсатора |  |  |  |
|  | Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и катушки |  |  |  |
|  | Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и конденсатора |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.3 Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Понятие комплексного числа. Действия с комплексными числами. Комплексы электрических величин. Законы Кирхгофа в комплексной форме. |  |  |  |
|  | 2. Комплексный метод расчета цепей при смешанном соединении RLC элементов. Расчет цепей со смешанным соединением RLC элементов комплексным методом. Электрические цепи с взаимной индуктивностью |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 2.2 ПК 2.5 |
|  | Расчет цепи переменного тока комплексным методом |  |  |  |
| Тема 4.4 Трехфазные цепи | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Трехфазная система электрических токов. Соединение обмоток генератора звездой и треугольником. Симметричная трехфазная цепь при соединении приемника звездой. Симметричная трехфазная цепь при соединении приемника треугольником. Сравнение режимов симметричных трехфазных приемников, соединенных звездой и треугольником. |  |  |  |
|  | 2. Смешанные схемы соединения приемников. Расчет трехфазной электрической цепи при смешанном соединении приемников энергии. |  |  |  |
|  | 3. Несимметричные трехфазные цепи. Обрывы линейных проводов в трехфазных цепях. Короткое замыкание фазы приемника в трехфазных цепях. Расчет аварийных режимов в трехфазных цепях. Измерение мощности в трехфазных цепях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Расчет трехфазной электрической цепи при соединении потребителей звездой |  |  |  |
|  | Расчет трехфазной электрической цепи при соединении потребителей треугольником |  |  |  |
|  | Исследование соединения вторичных обмоток трехфазного источника, соединенного звездой и треугольником |  |  |  |
|  | Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии звездой |  |  |  |
|  | Исследование аварийных режимов трехфазного приемника, соединенного звездой |  |  |  |
|  | Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии треугольником |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.5 Электрические цепи несинусоидального тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 |
|  | 1. Электрические цепи с несинусоидальными токами и напряжениями. Действующие величины несинусоидального тока и напряжения. Мощность цепи. Расчет линейных электрических цепей несинусоидального тока |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 3.5 |
|  | Расчет линейных электрических цепей несинусоидального тока |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.6 Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. Графический метод расчета нелинейных электрических цепей. Расчет нелинейной электрической цепи графическим и аналитическим методами |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 2.2 |
|  | Исследование линейных и нелинейных элементов электрической цепи |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.7 Нелинейные электрические цепи переменного тока | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 3.5 |
|  | 1. Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Цепь с нелинейной индуктивностью. Выпрямители |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 5. Переходные процессы в электрических цепях |  | 2/2 | 4/4 |  |
| Тема 5.1 Основные сведения о переходных процессах | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Характеристики переходных процессов и задачи их анализа. Законы коммутации Анализ переходного процесса. Принужденный и свободный режимы |  |  |  |
|  | 2. Приборы для осуществления коммутации |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 6 Основы электроники |  | 6/6 | 18/18 |  |
| Тема 6.1 Электровакуумные приборы | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Физические основы работы электровакуумных ламп. Конструкция, принцип действия и разновидности электровакуумных ламп |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.2 Газоразрядные приборы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Электрический разряд в газе. Конструкция, принцип действия и разновидности газоразрядных ламп |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.3 Полупроводниковые приборы | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Структура электронных оболочек атома. Структура кристаллической решетки полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Проводимость полупроводников в зависимости от структуры материала полупроводника и воздействия внешних факторов. |  |  |  |
|  | 2. P-n переход. Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ полупроводникового диода. |  |  |  |
|  | 3. Транзистор. Типы транзисторов. Схемы включения транзисторов. Коэффициент усиления. Входные и выходные характеристики биполярных транзисторов. ВАХ транзисторов. |  |  |  |
|  | 4. Тиристоры. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | Исследование работы полупроводникового диода |  |  |  |
|  | Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.4. Электронные выпрямители | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Назначение и классификация выпрямительного устройства. Структурная схема выпрямителя. Основные параметры выпрямителей. |  |  |  |
|  | 2. Однофазный однополупериодные и двухполупериодные выпрямители, двухполупериодная схема со средней точкой и двухполупериодная мостовая схема. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | Исследование однофазной схемы выпрямления с нулевым выходом. |  |  |  |
|  | Исследования трехфазной мостовой схемы выпрямления |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.5 Преобразователи и инверторы | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Назначение тиристорных преобразователей. Основные виды преобразователей, схемное решение, принцип работы. |  |  |  |
|  | 2. Основные виды, схемное решение, принцип работы, временные диаграммы, характеризующие работу инверторов. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.6 Электронные усилители | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 |
|  | 1. Основные понятия, принцип работы и схемы усилителей электрических сигналов. |  |  |  |
|  | 2. Общие сведения о стабилизаторах. Стабилизаторы напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ПК 3.5 |
|  | Определение рабочей области усилительного каскада. |  |  |  |
|  | Исследование работы 2-х каскадного усилителя мощности |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.7 Электронные генераторы | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Свободные и вынужденные колебания в последовательном и параллельном колебательном контуре типа LC. Связанные колебательные контуры. |  |  |  |
|  | 2. Трехточечные колебательные системы. Низкочастотный RC-генератор, принципы соблюдения основных условий самовозбуждения. |  |  |  |
|  | 3. Схемы автогенераторов с кварцевой стабилизацией. Способы подключения кварцевого генератора. |  |  |  |
| Тема 6.8 Защита электронных устройств | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Основные причины возникновения перенапряжений и возникающие, при этом помехи. Разновидности схем параметрических и компенсационных стабилизаторов. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.9 Основы микроэлектроники | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Пленочные и гибридные интегральные микросхемы. Полупроводниковые и совмещенные интегральные микросхемы. Конструктивное оформление микросхем. |  |  |  |
|  | 2. Основные понятия о логических операциях и функциях (дизьюнкция и конъюнкция). Классификация АИМС и ЦИМС по функциональному назначению Параметры логических ЦИМС . |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.10 Основы импульсной техники | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Основные понятия о реле. Классификация реле. Область применения. Электротехнические основы работы реле. |  |  |  |
|  | 2. Импульсное реле. Реле с задержкой на включение/выключение. Программируемое реле. |  |  |  |
|  | 3. Датчики движения: принцип работы и классификация. Инфракрасные датчики движения |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Исследование цепей преобразования импульсов |  |  |  |
|  | Исследование работы мультивибратора |  |  |  |
|  | Исследование работы триггера |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6.11 Логические элементы | Содержание |  |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 3.5 |
|  | 1. Общие сведения о логических элементах и операциях. Назначение, классификация логических элементов. Логический базис. Основные и комбинированные логические элементы. Условные обозначения, таблицы соответствия, схемы. |  |  |  |
|  | 2. Логические операции на полупроводниковых элементах. Логические элементы в дискретном и интегральном исполнении. Схемы, принцип действия. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 02 ОК 04 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | Исследование логических элементов |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 32 | 120 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.1 ПОП-П по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 388 с. — ISBN 978-5-507-45477-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302384.

Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09567-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516796.

Данилов, И. А.  Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09565-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516797.

Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4488-0135-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88013.html.

Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-507-44715-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254627.

Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17711-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533600.

Лихачев В.Л. Электротехника. Т.1 : справочник / Лихачев В.Л.. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2019. — 553 c. — ISBN 5-93455-120-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90413.html.

Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511738.

Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 480 с. — ISBN 978-5-507-45749-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282500.

Потапов, Л. А. Основы электротехники / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310.

Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: классификация электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены без ошибок. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Тестирование, устный опрос, понятийные диктанты, решение задач, самостоятельные и контрольные работы, оценка качества заполнения отчетной документации |
| Умения: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | «Отлично» - практические и лабораторные работы выполнены самостоятельно и в установленный срок, ответы на контрольные вопросы без ошибок, отчетная документация заполнена без ошибок «Хорошо» - практические и лабораторные работы выполнены в установленный срок, при выполнении требовались консультации преподавателя, ответы на контрольные вопросы даны с незначительными недочетами, отчетная документация заполнена без ошибок «Удовлетворительно» - практические и лабораторные работы выполнены не в установленный срок, имеются грубые ошибки в расчетах, ответы на контрольные вопросы даны не полностью, отчетная документация заполнена с ошибками «Неудовлетворительно» - практические и лабораторные работы не выполнены в установленный срок, ответы на контрольные не даны, отчетная документация не заполнена | оценка качества сборки электрических схем при выполнении лабораторных работ; оценка качества выполнения практических работ оценка правильности выбора и подключения источников электрической энергии при выполнении лабораторных работ оценка качества оформления отчетной документации самостоятельные и контрольные работы, решение расчетных задач, |

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.