| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ГАПОУ МО «ПЭК» |
| (подпись) |  | (подпись) |

Рабочая программа междисциплинарного курса

«Электроснабжение электротехнологического оборудования»

Основная профессиональная образовательная программа  среднего профессионального образования -

программа подготовки специалистов среднего звена

по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Рабочая программа по дисциплине МДК.01.02 «Электроснабжение электротехнологического  оборудования»	разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального    образования    по    специальности    13.02.07

Электроснабжение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1216 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., № 49403).

Организация-разработчик: Полярнозоринский энергетический колледж

Разработчики: Баронов Игорь Владимирович, мастер производственного обучения

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Цель изучения дисциплины является освоение компетенций, предусмотренных рабочей программой, в том числе:

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий;

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения;

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций;

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций.

  - Задачи преподавания дисциплины «Электроснабжение электротехнологического оборудования»:

- устройство и принцип действия трансформатора;

- устройство, назначение различных типов оборудования;

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций;

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;

- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;

- читать однолинейные схемы тяговых подстанций.

  - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

«Электроснабжение электротехнологического оборудования».

После освоения дисциплины обучающийся должен приобрести знания, умения, и практический опыт, соответствующие компетенциям ОП СПО.

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ПК-1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК-1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Должен знать: устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора; правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций; необходимые схемы и условные обозначения; технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения.

Должен уметь: осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать однолинейные схемы тяговых подстанций; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы

тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования.

Должен получить практический опыт: составления электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнения необходимой технической документации; разработки должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разработки технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; организации разработки и согласования технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; изучения устройств и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципов работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. изучения схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучения принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики; выполнения работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; внесения на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях; изучения схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучения принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики; производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов.

  - Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина	«Электроснабжение	электротехнологического оборудования» (МДК.01.02) входит в число общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение.

Электроснабжение электротехнического оборудования является одной из профилирующих учебных дисциплин, ее изучение - необходимая предпосылка профессионального становления будущих специалистов.

Преподавание дисциплины «Электроснабжение электротехнического оборудования» осуществляется на 1 и 2 курсах (2 и 3 семестры) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. В процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся и др.

Программой дисциплины предусмотрены форма контроля: зачет.

На изучение дисциплины отводится - 64 часа.

Требования к входным знаниям обучающегося:

Для	освоения	дисциплины	«Электроснабжение электротехнологического оборудования» необходимы знания, навыки, компетенции, полученные в процессе изучения базовых и профильных дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного цикла.

После	изучения	дисциплины	«Электроснабжение электротехнологического оборудования» обучающийся подготовлен к изучению других общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла учебного плана.

- Структура и содержание учебной дисциплины

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

очная форма обучения

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка обучающегося (всего) | 124 |
| Объем работы обучающихся по взаимодействию с преподавателем | 116 |
| в том числе: |  |
| Лекции | 64 |
| практические занятия | 52 |
| лабораторные занятия |  |
| Консультации |  |
| курсовые работы |  |
| промежуточная аттестация | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 6 |
| Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (3 семестр). |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Введение. Электрооборудование установок электронагрева. Электрооборудование установок электрической сварки. | Содержание учебного материала Понятие электротехнологического оборудования. Электротехнологические установки. Общие сведения об электротермических установках. Назначение, устройство и принцип действия: установок с нагреваемым током активным сопротивлением, индукционных установок, дуговых установок, установок диэлектрического нагрева. Общие сведения об электросварке. Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок. Основные типы сварочных аппаратов. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |
|  | Практические занятия №1. Уcтройство и принципа действия электрических печей. | 11 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Способы электрического нагрева. Виды тока для сварочных аппаратов. Способы регулирования сварочного тока. Особенности использования сварочных выпрямителей. Инверторный ток для сварки. Сварочные генераторы. | 1 |  |
| Тема 1.2 Электрооборудование мостовых кранов. Электрооборудование лифтов. | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов. Режимы работы и особенности мостовых кранов. Режимы работы и особенности мостовых кранов. Требования к электроприводу мостовых кранов. Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек. Токопровод к кранам. Общие сведения о лифтах. Основные требования к электроприводу лифтов. Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия №2. Конструкции основного и вспомогательного оборудования мостовых кранов. | 11 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выбор рода тока и типа привода. Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты. Крановая аппаратура управления и защиты. Электрические схемы автоматического управления лифтами. Управление приводом грузового лифта. | 1 |  |
| Тема 1.3 Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта. Общие сведения о металлорежущих станках. | Содержание учебного материала Электрооборудование наземных тележек. Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков. Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |
|  | Практические занятия №3. Конструкции приводов ленточных конвейеров. | 10 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками. | 1 |  |
| Тема 1.4 Электрооборудование токарных станков. Электрооборудование сверлильных и расточных станков. | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия токарных станков. Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |
|  | Практические занятия № 4. Конструкции приводов токарных и токарно- карусельных станков. | 10 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Типы электроприводов токарных станков. Особенности и типы | 0,5 |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | электроприводов сверлильных и расточных станков. |  |  |
| Тема 1.5 Электрооборудование продольно-строгальных станков. Электрооборудования фрезерных станков. | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков. Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |
|  | Практическая работа №5. Конструкции приводов и вспомогательного электрооборудования фрезерных станков. | 10 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Особенности работы и типы главных электроприводов продольно- строгальных станков. Типы электроприводов фрезерных станков. | 0,5 |  |
| Тема 1.6 Электрооборудование шлифовальных станков. Электрооборудование станков с программным управлением. | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков. Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Типы электроприводов шлифовальных станков. Многооперационные станки и промышленные роботы. | 0,5 |  |
| Тема 1.7 Электрооборудование кузнечно-прессовых машин. Электрооборудование компрессоров и вентиляторов. | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин. Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин. Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов. Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок. | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин. Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов. | 0,5 |  |
| Тема 1.8 Электрооборудование насосных установок. Электрооборудование во | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия насосов. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов. Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности. Виды | 8 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.3. |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| взрывоопасных и пожароопасных помещениях. | исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу. Аппаратура для автоматизации насосных установок. Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений. Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях. | 1 |  |
| Консультация |  |  |  |
| Промежуточная аттестация: Зачет |  | 2 |  |
| Всего |  | 124 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

  - Образовательные технологии

    - В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

    - В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при преподавании дисциплины активных и интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий:

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

| Семестр | Вид занятия* | Используемые активные и интерактивные образовательные технологии |
| --- | --- | --- |
| 2,3 | ТО | Лекции-дискуссии, компьютерные презентации лекции |
|  | ПР | Деловые игры, круглые столы |

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия.

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет.

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий Практическое занятие, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

| Аудитория | Перечень основного оборудования и технических средств обучения | Программное обеспечение |  | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения |  | договор № 08/10/2014- 0731 |
|  |  |  |  | договор №Д03 от |
|  |  | Windows OLPNLAcdmc | 7 | 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 |
|  |  |  |  | (бессрочная лицензия) |
|  |  | Kaspersky Endpoint |  | Номер лицензии 2B1E- 211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.ЗК/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |
|  |  | Security |  |  |
|  |  | Стандартный |  |  |
|  | Оборудование: | Educational |  |  |
|  | комплект мебели | Renewal 2 года. |  |  |
|  | для учебного | Band S: 150-249 |  |  |
|  | процесса; доска |  |  |  |
|  |  | Kaspersky Endpoint Security Расширенный Russian Edition. |  | 150-249 Node 2 year Educational Renewal License СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ППИ - 126/2023 от 14.12.2023 |
|  | учебная; стенды |  |  |  |
| Кабинет | Технические |  |  |  |
| электротехники и | средства |  |  |  |
| электроники 220б | обучения: |  |  |  |
| (ул. К. Маркса, 60) | компьютерная |  |  |  |
|  | техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран) |  |  |  |
|  |  | Google Chrome |  | Свободное распространяемое программное обеспечение |
|  |  |  |  | (бессрочная лицензия) |
|  |  | Microsoft Office |  | номер лицензии- 42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
|  |  | Standard |  |  |
|  |  | 2007(Microsoft |  |  |
|  |  | DreamSpark |  |  |
|  |  | Premium Electronic |  |  |
|  |  | Software Delivery |  |  |
|  |  | Academic(Microsof |  |  |
|  |  | t Open License |  |  |
|  |  | СПС Гарант |  | Договор № |
|  |  |  |  | 735_480.2233К/20 от |

| Аудитория | Перечень основного оборудования и технических средств обучения | Программное обеспечение | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.12.2020 |
|  |  |  | Договор № С-007/2024 |
|  |  |  | от 09.01.2024 |
|  |  |  | cвободно |
|  |  |  | распространяемое |
|  |  | Zoom | программное |
|  |  |  | обеспечение |
|  |  |  | (бессрочная лицензия) |
|  |  |  | cвободно |
|  |  |  | распространяемое |
|  |  | AdobeReader | программное |
|  |  |  | обеспечение |
|  |  |  | (бессрочная лицензия) |

| Аудитория | Перечень основного оборудования и технических средств обучения | Программное обеспечение |  |  | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория электроснабжения 117б (ул. К. Маркса, | Оборудование: комплект мебели для учебного | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения |  |  | договор № 08/10/2014- 0731 |  |
| 60) | процесса; доска учебная; стенды Технические средства обучения: | Windows OLPNLAcdmc |  | 7 | договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |  |
|  | компьютерная техника |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaspersky Endpoint |  |  | Номер лицензии 2B1E- 211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.ЗК/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |  |
|  |  | Security |  |  |  |  |
|  |  | Стандартный |  |  |  |  |
|  |  | Educational |  |  |  |  |
|  |  | Renewal | 2 года. |  |  |  |
|  |  | Band S: 150-249 |  |  |  |  |
|  |  | Kaspersky Endpoint |  |  | 150-249 Node | 2 year |
|  |  | Security |  |  | Educational Renewal |  |
|  |  | Расширенный |  |  | License |  |
|  |  | Russian Edition. |  |  | СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ |  |
|  |  |  |  |  | ДОГОВОР № | ППИ - |
|  |  |  |  |  | 126/2023 от 14.12.2023 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное |  |
|  |  |  |  |  | распространяемое |  |
|  |  | Google Chrome |  |  | программное |  |
|  |  |  |  |  | обеспечение |  |
|  |  |  |  |  | (бессрочная лицензия) |  |
|  |  | Microsoft | Office |  | номер лицензии- 42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
|  |  | 2007(Microsoft |  |  |  |  |
|  |  | DreamSpark |  |  |  |  |
|  |  | Premium Electronic |  |  |  |  |
|  |  | Software | Delivery |  |  |  |
|  |  | Academic(Microsof |  |  |  |  |
|  |  | t Open License |  |  |  |  |
|  |  | СПС Гарант |  |  | Договор № |  |
|  |  |  |  |  | 735_480.2233К/20 от |  |
|  |  |  |  |  | 15.12.2020 |  |
|  |  |  |  |  | Договор № С-007/2024 |  |
|  |  |  |  |  | от 09.01.2024 |  |
|  |  | Zoom |  |  | cвободно |  |
|  |  |  |  |  | распространяемое |  |
|  |  |  |  |  | программное |  |
|  |  |  |  |  | обеспечение |  |
|  |  |  |  |  | (бессрочная лицензия) |  |

| Аудитория | Перечень основного оборудования и технических средств обучения | Программное обеспечение | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AdobeReader | cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 112б (г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 60) | Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; Технические средства обучения: | Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249 | Номер лицензии 2B1E- 211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.ЗК/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |
|  | компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду Филиала |  |  |
|  |  | Kaspersky Endpoint Security Расширенный Russian Edition. | 150-249 Node 2 year Educational Renewal License СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ППИ - 126/2023 от 14.12.2023 |
|  |  | Windows 7 OLPNLAcdmc | договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 |
|  |  | AdobeReader | cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
|  |  | СПС Гарант | Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020 Договор № С-007/2024 от 09.01.2024 |
|  |  | Yandex браузер | Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020 |
|  |  | Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsof t Open License | cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
|  |  | Zoom | номер лицензии- 42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от |

| Аудитория | Перечень основного оборудования и технических средств обучения | Программное обеспечение | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
|  |  | AIMP | cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| Читальный зал (специализированный кабинет), оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет № 104 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 54) | Оборудование: комплект мебели; книгохранилище Технические средства обучения: персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду Филиала | Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. | Band S: 150-249 Номер лицензии 2B1E-211224- 064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.ЗК/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |
|  |  | Kaspersky Endpoint Security Расширенный Russian Edition. | 150-249 Node 2 year Educational Renewal License СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ППИ - 126/2023 от 14.12.2023 |
|  |  | MS Windows 10 Pro | договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 (бессрочная лицензия) |
|  |  | AdobeReader | cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
|  |  | СПС Гарант | Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020 Договор № С-007/2024 от 09.01.2024 |
|  |  | Yandex браузер | cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
|  |  | Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic | номер лицензии- 42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |

| Аудитория | Перечень основного оборудования и технических средств обучения | Программное обеспечение | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Software Delivery Academic(Microsof t Open License |  |
|  |  | AIMP | отечественное cвободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для	реализации	программы	библиотечный	фонд	Филиала	имеет электронные образовательные и информационные ресурсы.

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и полнотекстовые документы:

-«ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru

    - Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

Сивков А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 01344-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

— URL: https://urait.ru/bcode/491125

Ушаков В. Я. Электрические системы и сети : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517781

Ушаков, В. Я. Электроэнергетические системы и сети : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18063-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534221

Дополнительная литература

Лыкин А. В. Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство

Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517784

Фролов, Ю. М. Электроснабжение промышленных предприятий : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. М. Фролов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16524-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544524

Основы электроснабжения : учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; под редакцией Г. И. Кольниченко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 252 с. — ISBN 978-5-507- 49445-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL: https://e.lanbook.com/book/390641

Фролов, Ю. М. Электроснабжение промышленных предприятий : учебник для среднего профессионального образования / Ю. М. Фролов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16524-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568145

Периодика

Электроника НТБ - научно-технический журнал https://www.electronics.ru/ Текст: электронный

Энергосбережение: ежемесячный журнал, представлен в читальном зале Филиала, а так же в библиотеке

    - Электронные издания

| Профессиональная база данных и информационно- справочные системы | Информация о праве собственности (реквизиты договора) |
| --- | --- |
| Электромеханика https:// www.electromechanics.ru/ | Принципы электромеханического преобразования энергии и их практическое применение при проектировании и эксплуатации электрических машин изучает специальный раздел электротехники – электромеханика. |
| Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ | Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права. свободный доступ |
| научная электронная библиотека Elibrary http://elibrary.ru/ | Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно- аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из |

| Профессиональная база данных и информационно- справочные системы | Информация о праве собственности (реквизиты договора) |
| --- | --- |
|  | которых более 4800 журналов в открытом доступе свободный доступ |
| All about circuits https:// www.allaboutcircuits.com | Одно из самых крупных онлайн-сообществ в области электротехники. На сайте размещены статьи, форум, учебные материалы (учебные пособия, видеолекции, разработки, вебинары) и другая информация |
| Росатом Адрес ресурса: https://www.rosatom.r u/ | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Росатом – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. |
| сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. http://www.inion.ru | Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки. |
| Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru | Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки. Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы для широкого круга читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с |

| Профессиональная база данных и информационно- справочные системы | Информация о праве собственности (реквизиты договора) |
| --- | --- |
|  | ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи. Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д. |

  - Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена самостоятельная проработка материала лекций, практических занятий.

Самостоятельная работа заключается:

- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал повой лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам литературы;

- в выполнении практических заданий/задач;

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам и/или учебным пособиям;

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме тестирования;

- в подготовке презентаций;

- в подготовке видеоматериалов.

В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно- методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

  - Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина	«Электроснабжение	электротехнологического оборудования» является одной из основных дисциплин для обучающихся по специальности 13.02.07 Электроснабжение.

Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия.

Лекции организуют и ориентируют обучающегося в его работе, а также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению проблематики. В ходе лекционных занятий раскрываются наиболее сложные вопросы и теоретические положения, показывается их практическая значимость, даются рекомендации по углубленному самостоятельному

изучению материала. Обязанностью обучающихся является внимательное и осмысленное восприятие лекционного материала - конспектирование лекции. Практические	занятия		могут	и		должны	 быть	 использованы		для становления личности на основе выявления и реализации потенциальных способностей обучающихся. Практические занятия должны строиться таким образом, чтобы преподаватель был уверен в том, что ничего не упущено, старался руководить ходом своих мыслей, начиная с наиболее простых предметов, и поднимался постепенно к познанию наиболее сложных; избегал предубеждений		и	неясности,	 консерватизма	и	инертности	в		процессе проведения	занятия;	стремился	к	тому,	чтобы		отсутствие		какой-либо методики, ее недооценка не наложили негативный отпечаток на конкретные

результаты изучения дисциплины.

В процессе познания обучающимися основных положений изучаемого курса нельзя использовать какой-либо один метод: нужно применять несколько методов одновременно. На этих занятиях происходит закрепление знаний, развитие необходимых умений и навыков, творческих способностей обучающихся. В процессе опроса у преподавателя может возникнуть необходимость задать уточняющие вопросы. Их лучше ставить в конце ответа обучающегося. Надо добиваться того, чтобы у обучающегося четко усваивалась взаимосвязь основных понятий, проявились его творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала.

Практические занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического курса, углубления и расширения познаний обучающихся. Они призваны научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические положения, делать выводы. Практические занятия служат для контроля уровня знаний обучающихся, закрепления изученного материала.

По согласованию с преподавателем или его заданию обучающиеся могут готовить рефераты, презентации и видеоматериалы по отдельным темам дисциплины.

В процессе подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться консультациями преподавателя.

Одним из методов изучения данного курса является самостоятельная работа, включающая изучение теоретических трудов, учебных пособий.

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.

По окончании изучения курса проводится дифференциальный зачет. К зачету допускаются обучающиеся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания как по темам, рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на практические и лабораторные занятия. Форма зачета - ответ по билету.

  - Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно

- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом;

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей специальную версию для слабовидящих; электронной информационно- образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной почты.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения знаний

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| распознавать задачу и/или | определять задачи для поиска | Текущий |
| проблему в | информации; определять | контроль |
| профессиональном и/или | необходимые источники | оценка за: устный |
| социальном контексте; | информации; планировать процесс | опрос; |
| анализировать задачу и/или | поиска; структурировать | тестирование; |
| проблему и выделять её | получаемую информацию; выделять | внеаудиторная |
| составные части; определять | наиболее значимое в перечне | самостоятельная |
| этапы решения задачи; | информации; оценивать | работа; |
| выявлять и эффективно | практическую значимость | Итоговый |
| искать информацию, | результатов поиска; оформлять | контроль: |
| необходимую для решения | результаты поиска; определять | зачет. |
| задачи и/или проблемы; | актуальность нормативно-правовой | Оценка знаний и |
| составить план действия; | документации в профессиональной | умений |
| определить необходимые | деятельности; применять | осуществляется по |
| ресурсы; владеть | современную научную | 5-ти бальной |
| актуальными методами | профессиональную терминологию; | системе. |
| работы в профессиональной | определять и выстраивать траектории |  |

| и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); | профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, |  |
| --- | --- | --- |

|  | ведомости объема работ с перечнем |  |
| --- | --- | --- |
|  | необходимых запасных частей и |  |
|  | материалов, маршрутную карту |  |
|  | другую техническую документацию; |  |
|  | читать и составлять схемы |  |
|  | распределительных сетей 35 кВ, |  |
|  | находящихся в зоне |  |
|  | эксплуатационной ответственности; |  |
|  | читать простые эскизы и схемы на |  |
|  | несложные детали и узлы; |  |
|  | пользоваться навыками чтения схем |  |
|  | первичных соединений |  |
|  | электрооборудования электрических |  |
|  | станций и подстанций; читать схемы |  |
|  | первичных соединений |  |
|  | электрооборудования электрических |  |
|  | станций и подстанций. |  |
| определять задачи для | распознавать задачу и/или проблему |  |
| поиска информации; | в профессиональном и/или |  |
| определять необходимые | социальном контексте; |  |
| источники информации; | анализировать задачу и/или |  |
| планировать процесс поиска; | проблему и выделять её составные |  |
| структурировать | части; определять этапы решения |  |
| получаемую информацию; | задачи; выявлять и эффективно |  |
| выделять наиболее значимое | искать информацию, необходимую |  |
| в перечне информации; | для решения задачи и/или проблемы; |  |
| оценивать | составить план действия; определить |  |
| практическую значимость | необходимые ресурсы; владеть |  |
| результатов поиска; | актуальными методами работы в |  |
| оформлять результаты | профессиональной и смежных |  |
| поиска; | сферах; реализовать составленный |  |
|  | план; оценивать результат и |  |
|  | последствия своих действий |  |
|  | (самостоятельно или с помощью |  |
|  | наставника); определять |  |
|  | актуальность нормативно-правовой |  |
|  | документации в профессиональной |  |
|  | деятельности; применять |  |
|  | современную научную |  |
|  | профессиональную терминологию; |  |
|  | определять и выстраивать траектории |  |
|  | профессионального развития и |  |
|  | самообразования; организовывать |  |
|  | работу коллектива и команды; |  |
|  | взаимодействовать с коллегами, |  |
|  | руководством, клиентами в ходе |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | грамотно излагать свои мысли и |  |
|  | оформлять документы по |  |
|  | профессиональной тематике на |  |
|  | государственном языке, проявлять |  |
|  | толерантность в рабочем коллективе; |  |

|  | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем |  |
| --- | --- | --- |

|  | первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра |  |

|  | должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. |  |
| --- | --- | --- |

| организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий |  |
| --- | --- | --- |

|  | электропередачи в объеме, |  |
| --- | --- | --- |
|  | необходимом для выполнения |  |
|  | простых работ по техническому |  |
|  | обслуживанию и текущему ремонту |  |
|  | контактной сети, воздушных линий |  |
|  | электропередачи под напряжением и |  |
|  | вблизи частей, находящихся под |  |
|  | напряжением; читать схемы питания |  |
|  | и секционирования контактной сети в |  |
|  | объеме, необходимом для |  |
|  | выполнения работы в опасных |  |
|  | местах на участках с |  |
|  | высокоскоростным движением; |  |
|  | читать принципиальные схемы |  |
|  | устройств и оборудования |  |
|  | электроснабжения в объеме, |  |
|  | необходимом для контроля |  |
|  | выполнения работ по техническому |  |
|  | обслуживанию и ремонту |  |
|  | оборудования тяговых и |  |
|  | трансформаторных подстанций, |  |
|  | линейных устройств системы |  |
|  | тягового электроснабжения; |  |
|  | разрабатывать электрические |  |
|  | схемы электроснабжения |  |
|  | электротехнического и |  |
|  | электротехнологического |  |
|  | оборудования по отраслям; |  |
|  | заполнять дефектные ведомости, |  |
|  | ведомости объема работ с перечнем |  |
|  | необходимых запасных частей и |  |
|  | материалов, маршрутную карту |  |
|  | другую техническую документацию; |  |
|  | читать и составлять схемы |  |
|  | распределительных сетей 35 кВ, |  |
|  | находящихся в зоне |  |
|  | эксплуатационной ответственности; |  |
|  | читать простые эскизы и схемы на |  |
|  | несложные детали и узлы; |  |
|  | пользоваться навыками чтения схем |  |
|  | первичных соединений |  |
|  | электрооборудования |  |
|  | электрических станций и |  |
|  | подстанций; читать схемы |  |
|  | первичных соединений |  |
|  | электрооборудования электрических |  |
|  | станций и подстанций. |  |
| грамотно излагать свои | распознавать задачу и/или проблему |  |
| мысли и оформлять | в профессиональном и/или |  |
| документы по | социальном контексте; |  |
| профессиональной тематике | анализировать задачу и/или |  |
| на | проблему и выделять её |  |

| государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; | составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, |  |
| --- | --- | --- |

|  | необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или |  |

| ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; | проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; читать схемы питания и секционирования контактной сети и |  |
| --- | --- | --- |

|  | воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| осваивать новые устройства (по | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или |  |

| мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; | социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; читать схемы питания |  |
| --- | --- | --- |

|  | и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. |  |
| --- | --- | --- |

| читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения; разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту другую техническую | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в |  |
| --- | --- | --- |

| документацию; | рамках профессиональной |  |
| --- | --- | --- |
| читать и составлять схемы | деятельности; осваивать новые |  |
| распределительных сетей 35 | устройства (по |  |
| кВ, | мере их внедрения); организация |  |
| находящихся в зоне | разработки и пересмотра |  |
| эксплуатационной | должностных инструкций |  |
| ответственности; | подчиненных работников более |  |
| читать простые эскизы и | высокой квалификации. |  |
| схемы на несложные детали |  |  |
| и узлы; |  |  |
| пользоваться навыками |  |  |
| чтения |  |  |
| схем первичных соединений |  |  |
| электрооборудования |  |  |
| электрических станций и |  |  |
| подстанций; читать схемы |  |  |
| первичных соединений |  |  |
| электрооборудования |  |  |
| электрических станций и |  |  |
| подстанций. |  |  |
| Знания: |  |  |
| актуальный | номенклатура информационных | Текущий |
| профессиональный и | источников применяемых в | контроль |
| социальный контекст, в | профессиональной деятельности; | оценка за: устный |
| котором приходится | приемы структурирования | опрос; |
| работать и жить; основные | информации; формат оформления | тестирование; |
| источники информации и | результатов поиска информации; | внеаудиторная |
| ресурсы для решения задач и | содержание актуальной нормативно- | самостоятельная |
| проблем в | правовой документации; | работа; |
| профессиональном и/или | современная научная и | Итоговый |
| социальном контексте; | профессиональная терминология; | контроль: |
| алгоритмы выполнения | возможные траектории | зачет. |
| работ в профессиональной и | профессионального развития и | Оценка знаний и |
| смежных областях; методы | самообразования; психологические | умений |
| работы в | основы деятельности коллектива, | осуществляется по |
| профессиональной и | психологические особенности | 5-ти бальной |
| смежных сферах; структуру | личности; основы проектной | системе. |
| плана для решения задач; | деятельности; особенности |  |
| порядок оценки | социального и культурного |  |
| результатов решения задач | контекста; правила оформления |  |
| профессиональной | документов и построения устных |  |
| деятельности; | сообщений; правила экологической |  |
|  | безопасности при ведении |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | основные ресурсы, задействованные |  |
|  | в профессиональной деятельности; |  |
|  | пути обеспечения |  |
|  | ресурсосбережения; устройство |  |
|  | электротехнического и |  |
|  | электротехнологического |  |
|  | оборудования по отраслям; |  |
|  | устройство и принцип действия |  |

|  | трансформатора; правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового |  |
| --- | --- | --- |

|  | оборудования; изучение устройства и |  |
| --- | --- | --- |
|  | характеристик, отличительных |  |
|  | особенностей оборудования нового |  |
|  | типа, принципа работы сложных |  |
|  | устройств автоматики |  |
|  | оборудования нового типа |  |
|  | интеллектуальной основе; читать |  |
|  | однолинейные схемы |  |
|  | тяговых подстанций. |  |
| номенклатура | актуальный профессиональный и |  |
| информационных | социальный контекст, в котором |  |
| источников применяемых в | приходится работать и жить; |  |
| профессиональной | основные источники информации и |  |
| деятельности; | ресурсы для решения задач и |  |
| приемы структурирования | проблем в |  |
| информации; формат | профессиональном и/или социальном |  |
| оформления результатов | контексте; |  |
| поиска информации; | алгоритмы выполнения работ в |  |
|  | профессиональной и смежных |  |
|  | областях; методы работы в |  |
|  | профессиональной и смежных |  |
|  | сферах; структуру плана для решения |  |
|  | задач; порядок оценки |  |
|  | результатов решения задач |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | содержание актуальной нормативно- |  |
|  | правовой документации; |  |
|  | современная научная и |  |
|  | профессиональная терминология; |  |
|  | возможные траектории |  |
|  | профессионального развития и |  |
|  | самообразования; психологические |  |
|  | основы деятельности коллектива, |  |
|  | психологические особенности |  |
|  | личности; основы проектной |  |
|  | деятельности; особенности |  |
|  | социального и культурного |  |
|  | контекста; правила оформления |  |
|  | документов и построения устных |  |
|  | сообщений; правила экологической |  |
|  | безопасности при ведении |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | основные ресурсы, задействованные |  |
|  | в профессиональной деятельности; |  |
|  | пути обеспечения |  |
|  | ресурсосбережения; устройство |  |
|  | электротехнического и |  |
|  | электротехнологического |  |
|  | оборудования по отраслям; |  |
|  | устройство и принцип действия |  |
|  | трансформатора; правила |  |
|  | устройства электроустановок; |  |

|  | устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового |  |
| --- | --- | --- |

|  | типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора; правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип |  |

|  | работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа |  |
| --- | --- | --- |

|  | интеллектуальной основе; читать |  |
| --- | --- | --- |
|  | однолинейные схемы |  |
|  | тяговых подстанций. |  |
| психологические основы | актуальный профессиональный и |  |
| деятельности коллектива, | социальный контекст, в котором |  |
| психологические | приходится работать и жить; |  |
| особенности личности; | основные источники информации и |  |
| основы проектной | ресурсы для решения задач и |  |
| деятельности; | проблем в |  |
|  | профессиональном и/или социальном |  |
|  | контексте; |  |
|  | алгоритмы выполнения работ в |  |
|  | профессиональной и смежных |  |
|  | областях; методы работы в |  |
|  | профессиональной и смежных |  |
|  | сферах; структуру плана для решения |  |
|  | задач; порядок оценки |  |
|  | результатов решения задач |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | номенклатура информационных |  |
|  | источников применяемых в |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | приемы структурирования |  |
|  | информации; формат оформления |  |
|  | результатов поиска информации; |  |
|  | содержание актуальной нормативно- |  |
|  | правовой документации; |  |
|  | современная научная и |  |
|  | профессиональная терминология; |  |
|  | возможные траектории |  |
|  | профессионального развития и |  |
|  | самообразования; особенности |  |
|  | социального и культурного |  |
|  | контекста; правила оформления |  |
|  | документов и построения устных |  |
|  | сообщений; правила экологической |  |
|  | безопасности при ведении |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | основные ресурсы, задействованные |  |
|  | в профессиональной деятельности; |  |
|  | пути обеспечения |  |
|  | ресурсосбережения; устройство |  |
|  | электротехнического и |  |
|  | электротехнологического |  |
|  | оборудования по отраслям; |  |
|  | устройство и принцип действия |  |
|  | трансформатора; правила |  |
|  | устройства электроустановок; |  |
|  | устройство и назначение |  |
|  | неактивных (вспомогательных) |  |
|  | частей трансформатора; принцип |  |
|  | работы основного и |  |

|  | вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать |  |
| --- | --- | --- |

|  | однолинейные схемы тяговых подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно- правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора; правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования |  |

|  | распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы |  |
| --- | --- | --- |

|  | тяговых подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| правила экологической | актуальный профессиональный и |  |
| безопасности при ведении | социальный контекст, в котором |  |
| профессиональной | приходится работать и жить; |  |
| деятельности; основные | основные источники информации и |  |
| ресурсы, задействованные в | ресурсы для решения задач и |  |
| профессиональной | проблем в |  |
| деятельности; пути | профессиональном и/или социальном |  |
| обеспечения | контексте; |  |
| ресурсосбережения; | алгоритмы выполнения работ в |  |
|  | профессиональной и смежных |  |
|  | областях; методы работы в |  |
|  | профессиональной и смежных |  |
|  | сферах; структуру плана для решения |  |
|  | задач; порядок оценки |  |
|  | результатов решения задач |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | номенклатура информационных |  |
|  | источников применяемых в |  |
|  | профессиональной деятельности; |  |
|  | приемы структурирования |  |
|  | информации; формат оформления |  |
|  | результатов поиска информации; |  |
|  | содержание актуальной нормативно- |  |
|  | правовой документации; |  |
|  | современная научная и |  |
|  | профессиональная терминология; |  |
|  | возможные траектории |  |
|  | профессионального развития и |  |
|  | самообразования; психологические |  |
|  | основы деятельности коллектива, |  |
|  | психологические особенности |  |
|  | личности; основы проектной |  |
|  | деятельности; особенности |  |
|  | социального и культурного |  |
|  | контекста; правила оформления |  |
|  | документов и |  |
|  | построения устных сообщений; |  |
|  | устройство электротехнического и |  |
|  | электротехнологического |  |
|  | оборудования по отраслям; |  |
|  | устройство и принцип действия |  |
|  | трансформатора; правила |  |
|  | устройства электроустановок; |  |
|  | устройство и назначение |  |
|  | неактивных (вспомогательных) |  |
|  | частей трансформатора; принцип |  |
|  | работы основного и |  |
|  | вспомогательного оборудования |  |
|  | распределительных устройств |  |
|  | средней сложности напряжением |  |
|  | до 35 кВ; конструктивное |  |

|  | выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| устройство электротехнического и | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором |  |

| электротехнологического | приходится работать и жить; |  |
| --- | --- | --- |
| оборудования по отраслям; | основные источники информации и |  |
| устройство и принцип | ресурсы для решения задач и |  |
| действия | проблем в |  |
| трансформатора; правила | профессиональном и/или социальном |  |
| устройства | контексте; |  |
| электроустановок; | алгоритмы выполнения работ в |  |
| устройство и назначение | профессиональной и смежных |  |
| неактивных | областях; методы работы в |  |
| (вспомогательных) | профессиональной и смежных |  |
| частей трансформатора; | сферах; структуру плана для решения |  |
| принцип работы основного и | задач; порядок оценки |  |
| вспомогательного | результатов решения задач |  |
| оборудования | профессиональной деятельности; |  |
| распределительных | номенклатура информационных |  |
| устройств | источников применяемых в |  |
| средней сложности | профессиональной деятельности; |  |
| напряжением | приемы структурирования |  |
| до 35 кВ; конструктивное | информации; формат оформления |  |
| выполнение | результатов поиска информации; |  |
| распределительных | содержание актуальной нормативно- |  |
| устройств; конструкция и | правовой документации; |  |
| принцип работы сухих, | современная научная и |  |
| масляных, двухобмоточных | профессиональная терминология; |  |
| силовых трансформаторов | возможные траектории |  |
| мощностью до 10 000 кВА | профессионального развития и |  |
| напряжением до 35 кВ; | самообразования; психологические |  |
| устройство, назначение | основы деятельности коллектива, |  |
| различных типов | психологические особенности |  |
| оборудования (подвесной, | личности; основы проектной |  |
| натяжной изоляции, | деятельности; особенности |  |
| шинопроводов, | социального и культурного |  |
| молниезащиты, контуров | контекста; правила оформления |  |
| заземляющих устройств), | документов и |  |
| области их применения; | построения устных сообщений; |  |
| элементы конструкции | правила экологической безопасности |  |
| закрытых и | при ведении профессиональной |  |
| открытых | деятельности; основные ресурсы, |  |
| распределительных | задействованные в |  |
| устройств напряжением до | профессиональной деятельности; |  |
| 110 кВ, минимальные | пути обеспечения |  |
| допускаемые | ресурсосбережения; читать |  |
| расстояния между | однолинейные схемы |  |
| оборудованием; устройство | тяговых подстанций. |  |
| проводок для прогрева |  |  |
| кабеля; |  |  |
| устройство освещения |  |  |
| рабочего места; назначение |  |  |
| и устройство отдельных |  |  |
| элементов контактной сети и |  |  |
| трансформаторных |  |  |
| подстанций; назначение |  |  |

| устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. |  |  |
| --- | --- | --- |
| читать однолинейные схемы тяговых подстанций. | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления |  |

|  | результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно- правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора; правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных |  |
| --- | --- | --- |

|  | устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе. |  |
| --- | --- | --- |

  - Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций

| Результаты обучения (освоенные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. | иметь практический опыт: составления электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнения необходимой технической документации; разработки должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины При оценке применяется |

|  | обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разработки технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; организации разработки и согласования технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; изучения устройств и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципов работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. изучения схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучения принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. уметь: осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. знать: устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; конструктивное выполнение распределительных устройств; конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной | 5-балльная шкала |
| --- | --- | --- |

|  | изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля; устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. | иметь практический опыт: выполнения работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; внесения на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях; изучения схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучения схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучения принципиальных схем защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины При оценке применяется 5-балльная шкала |

|  | уметь: читать однолинейные схемы тяговых подстанций; читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций. знать: необходимые схемы и условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |

| ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. | иметь практический опыт: производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов. уметь: устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования. знать: технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения. | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе освоения учебной дисциплины При оценке применяется 5-балльная шкала |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 от «17» мая 2025г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах, актуализации перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины