Итоговый тест по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация

Вариант 1.

- Абсолютная погрешность измерений определяется по формуле:

а) 	б) 	в) 	г)  д)

- Цифровые измерительные приборы - ...

- представляющие сигналы в цифровой форме

- представляют сигнал в непрерывной форме

- дают интегральные по времени показания

- показания которых регистрируются на диаграммной бумаге

- вырабатывают сигнал измерительной формы

- Регистрирующие измерительные приборы – это...

- величины которых фиксируются на специальной диаграммной бумаге

- в которых автоматически вырабатываются дискретные сигналы

- показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины

- показания которых есть сумма нескольких величин

- дают пропорциональное значение измеряемой величины

- Поверка приборов это-...

- Периодическое сопоставление показаний поверяемых приборов и образцовых

- Обследование и определение погрешности поверяемого прибора

- Определение погрешности образцового прибора с помощью поверяемого

- Определение погрешности поверяемого прибора с помощью аналогового

- Тарировка шкалы образцового прибора

- Образцовые меры и приборы выполняют функцию ...

- хранения и воспроизведения единиц измерения, поверки и градуировки всякого рода мер и измерительных приборов

- контроля и поверки, рабочих мер и измерительных приборов

- государственной поверки рабочих мер и приборов

- определения погрешности, поверки рабочих мер и измерительных приборов

- поверки и контроля физических величин

- Абсолютная погрешность измерительного прибора ...

- Разность между показанием прибора и истинным значением величины

- Погрешность измерения, выраженная в единицу измерения

- Отношение погрешности прибора к нормирующему значению

- Сумма относительной и допустимой погрешности

- Разность показаний прибора в единицу времени

- Дать определение измерительного преобразователя (датчика).

- техническое средство, предназначенное для выработки измерительной информации в форме, доступной для восприятия наблюдателем (оператором)

- техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, индикации или передачи и имеющее нормированные метрологические характеристики

- техническое средство для преобразования неэлектрической энергии в электрическую

- техническое средство, предназначенное для проведения измерений

- Физическая величина ...

- выражается количественно в виде определенного числа установленных единиц измерения

- свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, физических систем, их состояний и происходящих в них процессов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них

- величины, присущие общественным наукам

- относится к области математики и является обобщением (моделью) конкретных реальных понятий, вычисляется тем или иным способом

- Измерение ...

- нахождение значения физической величины с помощью технических средств и вычислений

- сравнение физической величины с эталонным значением в системе СИ

- нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств и вычислений

- показание на шкале аналогового измерительного прибора

- Класс точности измерительного прибора – это...

- основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения

- характеристика прибора, обозначающая ошибку измерения

- основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных погрешностей, влияющих на точность измерения

- характеристика прибора, обозначающая относительную погрешность измерений

- Виды поверок средств измерений (сопоставить)

| 1 | Первичная поверка | А | выполняется в период эксплуатации или хранения, при необходимости убедиться в исправности, сомнении в точности, нарушении пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Периодическая поверка | Б | подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении через определенный период |
| 3 | Инспекционная поверка | В | подвергаются средства измерений при выпуске из производства или ремонта |
| 4 | Внеочередная поверка | Г | для подтверждения соответствия требованиям технической документации |

- Классификация электроизмерительных приборов (сопоставить)

| 1 | По исполнению для разных климатических районов | А | магнитоэлектрические электромагнитные электродинамические индукционные электростатические вибрационные тепловые |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | по виду используемой энергии (физическому явлению) | Б | Обычные обычные с повышенной прочностью устойчивые к механическому воздействию (тряске, вибрации, ударам) |
| 3 | По влиянию механических воздействий | В | для районов с умеренным климатом умеренным и холодным влажным тропическим сухим тропическим сухим и влажным тропическим морского и общеклиматического использования |
| 4 | По виду защиты от действия внешних магнитных и электрических полей | Г | защищенные от электрических полей защищенные от магнитных полей установленные на ферромагнитных щитах установленные на немагнитных щитах установленные на любых щитах |
| 5 | По способу преобразования электрической энергии в механическую | Д | электромеханические, электротепловые, электрокинетические, электрохимические |

- Дайте определение сертификата соответствия ...

  - совокупность правил выполнения работ по сертификации, её участников и правил функционирования системы в целом;

  - документ, удостоверяющий, что сертифицированная продукция (процесс) соответствует установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора;

  - процедура, результатом которой является документальное удостоверение того, что продукция, процессы соответствуют установленным требованиям технических регламентов или стандартов, условиям договоров;

  - деятельность, связанная с прямым или косвенным определением того, что соответствующие требования к объекту выполняются.

- Основной принцип сертификации в системе обеспечения качества в России

- обязательная

- добровольная

- Процедура оценки соответствия – это

- совокупность правил выполнения работ по сертификации, её участников и правил функционирования системы в целом

- документ, удостоверяющий, что сертифицированная продукция (процесс) соответствует установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора

- деятельность, связанная с прямым и косвенным определением того, что соответствующие требования к объекту выполняются

- процедура, результатом которой является документальное удостоверение того, что продукция, процессы соответствую установленным требованиям технических регламентов или стандартов, условиям договоров.

- Обязательная сертификация

- способствует завоеванию места на рынке

- официальное признание компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определённой области

- даёт право допуска продукции на рынок

- Принцип сертификации средств измерений

- обязательная

- добровольная

- Каково назначение знака соответствия?

- обеспечение автоматической идентификации

- информирование приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов

- информирование приобретателей о соответствии объекта стандартизации требованиям системы добровольной сертификации или национальных стандартов

- Добровольная сертификация проводится на основании Закона РФ:

- «О сертификации продукции и услуг»;

- «О сертификации»;

- «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

- Действие сертификата соответствия при обязательной сертификации распространяется:

- по всей территории РФ;

- только в определенных регионах РФ, где реализуется сертифицированная продукция;

- на всей территории СНГ.

- Маркировка продукции знаком соответствия Госстандартом:

- полностью гарантирует качество;

- гарантирует качество частично;

- гарантирует только безопасность.

- Приостанавливает и прекращает действие выданных сертификатов

- Госстандарт России;

- Орган по сертификации

- испытательная лаборатория

- Сертификация обязательна, если...

- стандарт содержит требования безопасности

- продукция включена в Перечень обязательной сертификации

- изготовитель принял решение

- Добровольная сертификация удостоверяет соответствия...

- обязательным требованиям стандарта

- Закону «О стандартизации»;

- нормативному документу по выбору заявителя

- Срок действия сертификата ограничивается...

- 1 год

- до 5 лет

- 3 года

- В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация:

- только обязательна

- только добровольная

- и та и другая

- Какой цели не преследует сертификация?

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

- получение максимальной прибыли

- Товар подлежит обязательной сертификации. Продавец принял его к реализации без сертификата соответствия, поскольку изготовитель указал номер стандарта, по которому товар произведен. Законная ли это продажа

- да

- нет

- не знаю

- Конкретную схему сертификации выбирает

- только ОС;

- только заявитель

- ОС или заявитель (категоричности нет).

- Что является целями стандартизации?

- а) повышение степени соответствия продукта (услуги), процессов их функциональному назначению

- б) устранение технических барьеров в международном товарообмене

- в) увеличение числа рабочих мест в области метрологии

- г) содействие научно-техническому прогрессу и сотрудничеству в различных областях

- д) увеличение документооборота между предприятиями

- Какие бывают уровни стандартизации?

- международная,

- региональная,

- национальная,

- российская,

- межгосударственная,

- государственная

- муниципальная

- Назовите методы стандартизации:

- Унификация,

- Минимизация,

- Агрегатирование,

- Вариативность,

- Типизация

- Укажите соответствие.

| 1.Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | А) ГСВЧ B) ГССО Г) ГСССД Д) ОЕИ |
| --- | --- |
| 2. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии. | А) центр метрологии, сертификации и стандартизации B) федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Г) департамент технического регулирования и метрологии Д) национальный метрологический институт России |
| 3. Техническую подсистему ГСИ составляют: | А) Государственная служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ); B) совокупность межгосударственных, государственных эталонов и эталонов единиц величин и шкал измерений Г) порядок аккредитации метрологических служб по различным направлениям метрологической деятельности |
| 4. Основные задачи ГСИ | А) установление системы единиц величин и шкал измерений, допускаемых к применению; B) применению и обеспечению потребностей страны Г) регулирование товарооборота страны |
| 5. Основными единицами системы СГС являются | А) сила, грамм, секунда B) сантиметр, грамм, секунда Г) сила, грамм, скорость |
| 6. Система СИ была создана | А)1881г B) конец XIX в В) 1901г Г)1954г |
| 7. Физическая величина .обладающая официально утвержденным эталоном | А) температура B) скорость Г) грамм Д) сантиметр |
| 8. Основная единица измерения в системе СИ | А) секунда B) ньютон Г) грамм |
| 9. Сокращения принятые в системе СИ для обозначения длины | А) миллиметр B) сантиметр Г) метр |
| 10. Документ, разрабатываемый предприятием или организацией в том случае, когда разрабатывать стандарт не целесообразно. | А)ОСТ B) норма Г)технические условия Д)рекомендации |
| 11. Нормативный документ, по стандартизации разработанный на основе согласия по основным вопросам большинства заинтересованных стран и принятых официальным органом | А) нормативный документ о стандартизации B) стандарт Г) ГОСТ |
| 12. Стандарт, принятый какой-либо международной организацией по стандартизации. | А) национальный стандарт B) региональный стандарт Г) международный стандарт |
| 13. Международная организация по стандартизации | А) ИСО B) ИНФКО Г)ИСОНЕТ |

- Какой комитет является координатором деятельности ИСО по стандартным образцам с международными метрологическими организациями?

А) РЕМКО;      Б) ДЕВКО;      В) КОПОЛКО;       Г) КАСКО.

- Какой комитет ведет работу, связанную с обеспечением качества продукции в первую очередь товаров широкого потребления?

А) КОПОЛКО;          Б) РЕМКО;         В) ДЕВКО;        Г) КАСКО.

- Какой комитет ИСО ведет подготовку специалистов по стандартизации на базе обучающих центров развивающихся стран?

А) ДЕВКО;            Б) КОПОЛКО;             В) КАСКО;              Г) СТАКО.

- Какая организация является самой авторитетной международной организацией в области стандартизации электротехники и электроники?

А) МЭК;                      Б) МБМВ;                  В) ИСО;                  Г) МОЗМ.

- Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»?

А) Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Б) Оценку соответствия.

В) Права и обязанности участников отношений.

- На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом регулировании»?

А) На единую сеть связи РФ.

Б) На положения о бухгалтерском учете.

В) На требования к процессам производства продукции.

- Что представляет собой техническое регулирование?

А) Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Б) Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.
В) Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

- Эталоном единицы физической величины является...

А) техническое устройство, обеспечивающее воспроизведение этой единицы

Б) техническое устройство, обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы

В) техническое устройство, обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с целью передачи информации о ее размере средствам измерений

Г) техническое устройство, обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с целью передачи информации о ее размере средствам измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке в качестве эталона.

Д) техническое устройство, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке в качестве эталона.

- Действительным называют значение физической величины (ФВ), которое….

А) независимо от других физических величин

Б) приблизительно равно истинному значению ФВ

В) определено экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.

Г) в конкретном случае может быть использовано

Д) определено экспериментальным путем

- Основными критериями качества измерения являются….

А) точностью, достоверностью, правильностью,

Б) сходимостью и воспроизводимостью измерений,

В) размером допускаемых погрешностей, точностью, достоверностью,

Г) точностью, достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений, а также размером допускаемых погрешностей,

Д) точность, стоимость.

- Сертификат соответствия - это документ, выданный по правилам системы сертификации для….

А) подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Б) удостоверения, что поставляемая изготовителем (продавцом, исполнителем) продукция соответствует установленным требованиям

В) это зарегистрированный в установленном порядке знак, которым подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

Г) удостоверения, что поставляемая изготовителем (продавцом, исполнителем) продукция соответствует требованиям ГОСТ

Д) учета в налоговых органах

- Класс точности СИ характеризует…

А) совокупность метрологических свойств СИ

Б) точность измерения

В) наибольшую допускаемую основную погрешность

Г) допускаемые изменения показаний, вызываемые отклонением от нормальных условий эксплуатации

Д) пределы допускаемых основной и дополнительной погрешностей, устанавливаемых в виде абсолютной, относительной и приведенной погрешностей

- Система сертификации - это …

А) совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе

Б) система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации соответствия

В) законодательство РФ и другие нормативные документы

Г) правила и порядок сертификации однородной продукции

Д) правила Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

- В РФ действуют следующие виды стандартов…

А) технические регламенты (ТР), стандарты на продукцию и услуги, стандарты на методы контроля

Б) общие технические регламенты, специальные технические регламенты, стандарты

В) основополагающие,  стандарты на продукцию, услуги, стандарты на процессы, стандарты на методы контроля, стандарты на методы измерений, испытаний, анализа

Г) государственные стандарты (ГОСТ Р), отраслевые стандарты (ОСТ),

технические условия (ТУ), стандарты предприятий (СТП),

Д) специальные технические регламенты, стандарты основополагающие, стандарты на продукцию, услуги

- Вольтметр, класс точности: . Uизм = 100В; Umax = 200В. Предельная инструментальная погрешность равна…

А) 1 В

Б) 2 В

В) 0,5 В

Г) 3 В

Д) 1,5 В

- К объектам измерения относятся …

А) образцовые меры и приборы;

Б) физические величины;

В) меры и стандартные образцы.

- Единством измерений называется …

А) система калибровки средств измерений;

Б) сличение национальных эталонов с международными;

В) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью.

- Ведущей организацией в области международной стандартизации является …

- Международная электротехническая комиссия (МЭК);

- Международная организация по стандартизации (ИСО);

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- Из перечисленных методов измерений выбрать прямые измерения.

А) определение объёма;

Б) определение плотности;

В) измерение напряжения;

Г) определение удельного веса.

- Как называется проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции и процессам и принятие мер по результатам проверки?

А) Аудит требований технических регламентов.

Б) Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

В) Ревизия требований технических регламентов.